## Лампы ДнаТ МГЛ
ООО «Светосервис»
г.Екатеринбург, пр.Космонавтов 17ж
тел. 8(343) 328-61-35, 8(922)188-61-35
E-mail: svetoservisekb@mail.ru
светосервис-екб.рф
Наименование товара |  | Изображение товара |  | Описание товара | Цена
Лампы МГЛ производитель
(Польша, Белоруссия)
Лампа МГЛ 70 Вт E27 |  |  |  |  | 405 р/шт
Металлогалогенные лампы используются
как основной источник света, так и в качест-
Лампа МГЛ 150 Вт Е40 |  |  |  | ве подсветки. Газоразрядная лампа высоко- | 440 р/шт
го давления – стеклянная колба в которую
Лампа МГЛ 250 Вт Е40 |  |  |  | под высоким давлением закачен газ или па- | 650 р/шт
ры металла. Еще немаловажное присутствие
Лампа МГЛ 400 Вт Е40 |  |  |  | в колбе электродов, располагающихся на | 770 р/шт
концах той самой колбы.Вся сложная система
Лампа МГЛ 700 Вт Е40 |  |  |  | активируется при прохождении электричес- | 1968 р/шт
кого разряда через колбу.
Лампа МГЛ 1000 220В Вт Е40 |  |  |  |  | 2186 р/шт
Лампа МГЛ 2000 220В Вт Е40 |  |  |  |  | 3987 р/шт
Лампы МГЛ производитель
BLV (Германия)
Лампа BLV HIЕ 70 nw Е27 cl 4200К |  |  |  | У ламп МГЛ основой является кварцевая или
6000lm прозрач ±360° |  |  |  | керамическая горелка. Керамическая горел- | 1023 р/шт
Лампа BLV HIЕ 100 nw Е27 co4200К |  |  |  | ка считается более высокой термостойкостью
8000lm люминоф ±360° -лампа |  |  |  | Кварцевая горелка изготавливается из квар- | 1093р/шт
Лампа BLV HIT 150W nw 4200K E40 |  |  |  | цевого стекла. Включение этих ламп не вос-
1.8A 13000lm 8000h d47x211 ±360° |  |  |  | произвести без помощи Пускорегулирующей | 1330 р/шт
Лампа BLV HIT 250W nw 4200К E40 |  |  |  | аппаратуры (балласта). ПРА- осуществляет
3,0А 20000lm 8000h d46x225 ±360° |  |  |  | пуск ламп и поддержание рабочего режи- | 1179 р/шт
Лампа BLV HIT 400W nw 4200K E40 |  |  |  | ма лампы.
4.0A 42000lm 8000h d46x275 ±360° |  |  |  |  | 1390 р/шт
Лампа BLV HIT 1000W dw 6000K E40
9.5A 80000lm 6000h d76x340 гор±60° |  |  |  |  | 4478 р/шт
Лампы металлогалогенный BLV цоколь RX7S
Лампа BLV HIT DE 70W dw 5200K |  |  |  |  | цена
5500lm 0.9A UV-P RX7S |  |  |  |  | по запросу
Лампа BLV HIT DE 70W nw 4200K |  |  |  |  | цена
6000lm 0.9A UV-P RX7S 15000h |  |  |  |  | по запросу
Лампа BLV HIT DE 150W dw 5200K |  |  |  |  | цена
11000lm 1.8A UV-P RX7S-24 |  |  |  |  | по запросу
Лампа BLV HIT DE 150W nw 4200K |  |  |  |  | цена
12000lm 1.8A UV-P RX7S-24 15000h |  |  |  |  | по запросу
Лампы МГЛ PHILIPS (Нидерланды)
Лампа HPI Plus 250W/745 BU-P E40 |  |  |  |  | цена
18000lm 2.2A 20000h цоколь верх ±15°+ |  |  |  | Металлогалогенные лампы используются | по запросу
плёнка PHILIPS |  |  |  | как основной источник света, так и в качест-
Лампа HPI Plus 400W/645 BU-P E40 |  |  |  | ве подсветки. Газоразрядная лампа высоко- | цена
32500lm 3.4A 20000h цоколь верх ±15°+ |  |  |  | го давления – стеклянная колба в которую | по запросу
плёнка PHILIPS |  |  |  | под высоким давлением закачен газ или па-
Лампа HPI Plus 250W/645 BU E40 2,2А |  |  |  | ры металла. Еще немаловажное присутствие | цена
18000lm люминофор цоколь верх ±15° |  |  |  | в колбе электродов, располагающихся на | по запросу
PHILIPS |  |  |  | концах той самой колбы.Вся сложная система
Лампа HPI Plus 400W/645 BU E40 3.4A |  |  |  | активируется при прохождении электричес- | цена
32500lm люминофор цоколь верх ±15° |  |  |  | кого разряда через колбу. | по запросу
PHILIPS
Лампа HPI-T Pro 1000W/643 4200K E40 |  |  |  |  | цена
8,25A 220V 85000lm 12000h гор±20° |  |  |  |  | по запросу
d66x382 PHILIPS
Лампа HPI-T Pro 2000W/542 4200K E40 |  |  |  |  | цена
9.1A 380V 210000lm 12000h гор±20° |  |  |  |  | по запросу
d101x430 PHILIPS
Лампа HPI-T Pro 2000W/646 4200K E40 |  |  |  |  | цена
16,5A 220V 189000lm 12000h гор±75° |  |  |  |  | по запросу
d102x430 PHILIPS
Лампы МГЛ FOTON
Лампа металлогалогенная FOTON MH E40
Лампа FOTON MH 250W E40 WHITE |  |  |  |  | цена
5200K 20800lm 10000h d46 l256 |  |  |  |  | по запросу
Лампа FOTON MH 400W E40 WHITE (BT) |  |  |  |  | цена
5200K 28000lm 10000h d62 l283ДРИ |  |  |  |  | по запросу
Цветные металлогалогенные лампы FOTON MH ( цоколь E40, RX7s, RX7s-24 )
Лампа Цветная МГЛ FOTON |  |  |  |  | цена
MH _70W RX7s BLUE |  |  |  |  | по запросу
Лампа Цветная FOTON |  |  |  | Металлогалогенные лампы используются | цена
MH _70W RX7s GREEN |  |  |  | как основной источник света, так и в качест- | по запросу
Лампа Цветная FOTON |  |  |  | ве подсветки. Газоразрядная лампа высоко- | цена
MH _70W RX7s RED |  |  |  | го давления – стеклянная колба в которую | по запросу
Лампа Цветная FOTON |  |  |  | под высоким давлением закачен газ или па- | цена
MH 150W RX7s-24 GREEN |  |  |  | ры металла. Еще немаловажное присутствие | по запросу
Лампа Цветная FOTON MH 150W |  |  |  | в колбе электродов, располагающихся на | цена
RX7s-24 RED |  |  |  | концах той самой колбы.Вся сложная система | по запросу
Лампа Цветная FOTON MH 250W |  |  |  | активируется при прохождении электричес- | цена
E40 RED |  |  |  | кого разряда через колбу. | по запросу
Лампа Цветная FOTON MH 250W |  |  |  |  | цена
Е40 GREEN |  |  |  |  | по запросу
Лампа Цветная FOTON MH 400W |  |  |  |  | цена
E40 BLUE |  |  |  |  | по запросу
Лампа Цветная FOTON MH 400W |  |  |  |  | цена
E40 GREEN |  |  |  |  | по запросу
Лампы ДнаТ (Польша, Белоруссия)
Лампа ДНАТ 70 Вт Е27 |  |  |  | Натриевая лампа излучает специфический | 259 р/шт
Лампа ДНАТ 100 Вт Е27 |  |  |  | яркий оранжевый свет. Этот процесс происхо- | 289 р/шт
Лампа ДНАТ 100 Вт Е40 |  |  |  | дит за счет газового разряда в парах натрия. | 289 р/шт
Из-за оранжевого свечения, у таких ламп
Лампа ДНАТ 150 Вт Е27 |  |  |  | не особо широкое применение, так как иcка- | 315 р/шт
жается цветопередача.В основном их исполь-
Лампа ДНАТ 150 Вт Е40 |  |  |  | зуют на улице, или как подсветка архитектуры. | 315 р/шт
Их можно использовать внутри помещения,
Лампа ДНАТ 250 Вт Е40 |  |  |  | на производстве, при условии если нет жестких | 331 р/шт
требований к значению индекса цветопередачи.
Лампа ДНАТ 400 Вт Е40 |  |  |  |  | 342 р/шт
Лампа ДНАТ 600 Вт Е40 |  |  |  |  | 804 р/шт
Лампа ДНАТ 1000 Вт Е40 |  |  |  |  | 2514 р/шт
Лампа ДнаТ (натриевая) OSRAM Германия
Лампа OSRAM SON-T/NAV-T (ДНаТ) |  |  |  | Натриевая лампа излучает специфический
70W Е27 6000lm d37x156 OSRAM |  |  |  | яркий оранжевый свет. Этот процесс происхо- | 424 р/шт
прозрач цилиндр натриевая |  |  |  | дит за счет газового разряда в парах натрия.
Лампа OSRAM SON-T/NAV-T(ДНаТ) |  |  |  | Из-за оранжевого свечения, у таких ламп
100 W Е40 9000lm d46x211 OSRAM |  |  |  | не особо широкое применение, так как иcка- | 498 р/шт
прозрач.цилиндр натриевая |  |  |  | жается цветопередача.В основном их исполь-
Лампа OSRAM SON-T/NAV-T(ДНаТ) |  |  |  | зуют на улице, или как подсветка архитектуры.
250W Е40 28000lm d46x257 OSRAM |  |  |  | Их можно использовать внутри помещения, | 574 р/шт
прозрач цилиндр натриевая |  |  |  | на производстве, при условии если нет жестких
Лампа OSRAM SON-T/NAV-T(ДНаТ) |  |  |  | требований к значению индекса цветопередачи.
400W Е40 48000lm d46x285 OSRAM |  |  |  |  | 624 р/шт
прозрач цилиндр натриевая

## Прожектора Led МГЛ
ООО «Светосервис»
г.Екатеринбург, пр.Космонавтов 17ж
тел. 8(343) 328-61-35, 8(922)188-61-35
E-mail: svetoservisekb@mail.ru
светосервис-екб.рф
Наименование товара |  |  | Изображение товара |  |  | Описание товара | Цена
|  | Лампы для растений |  | Прожектора Led
Прожектор FL-LED Light-PAD 10W
| 4200 К 850 Лм 10 Вт АС195-240В | [5 empty] | 380р/шт
| 140х125х25мм 385г. |  |  |  |  | FLLED LightPAD - уникальная серия экономич-
Прожектор FL-LED Light-PAD 20W | [5 empty] | ных прожекторов на скобе, стойке, с датчиком
2700К 1700Лм 20Вт AC195-240В | [5 empty] | движения.Разнообразие мощности от 10w | 454 р/шт
150x110x21мм 390г | [5 empty] | до 200w делает их востребованными во
Прожектор FL-LED Light-PAD 30W | [5 empty] | всех отраслях использования. Существенная
6400К 2550Лм 30Вт AC195-240В | [5 empty] | степень защиты от пыли и влаги у всех моде- | 690 р/ шт
190x136x26мм 690г | [5 empty] | лей Ip65, играет важную роль уличного исполь-
Прожектор FL-LED Light-PAD 50W | [5 empty] | зования.Экономичная замена галогенных про-
4200К 4250Лм 50Вт AC195-240В | [5 empty] | жекторов.Корпус прожектора сделан из литого | 1008 р/шт
237x172x32мм 1220г | [5 empty] | алюминия, практически всегда в черном цвете.
Прожектор FL-LED Light-PAD 70W | [5 empty] | Угол раскрытия 120 градусов, разная цветовая
4200К 5950Лм 70Вт AC195-240В | [5 empty] | температура от 2700К до 6400К. Долгий срок | 1557 р/шт
275х200х33мм 1640г | [5 empty] | службы.
Прожектор FL-LED Light-PAD 100W
6400К 8500Лм 100Вт AC195-240В | [6 empty] | 2080 р/шт
316x230x38мм 1900г
Прожектор FL-LED Light-PAD 150W
6400К 12750Лм 150Вт AC195-240В | [6 empty] | 3496 р/шт
366x275x46мм 3100г
Прожектор FL-LED PRO-Cube 200W
6400К 19000Лм 200Вт AC165-255В | [6 empty] | 5050 р/шт
382x284x94мм 5000г
Прожектора на стойке
Прожектор FL-LED Light-PAD STAND | [5 empty] | Один из видов универсального использования
2x20W 4200К 3400Лм 2x20Вт | [5 empty] | светодиодных прожекторов. Прожектора на стойке | 2256 р /шт
AC195-240В 3300г - 2 x | [5 empty] | или на штативе, удобно использовать для подсвет-
ки, на стройплощадках, в фото-студии и т.д.
Прожектор FL-LED Light-PAD STAND | [5 empty] | Возможность использования сразу двух прожекто-
2x30W 4200К 5100Лм 2x30Вт | [5 empty] | ров,разной мощности. От самых маленьких LED | 2856 р/шт
AC195-240В 3600г - 2 x | [5 empty] | прожектор 10w до 50w.Сборно-разборная конст-
рукция,позволяет перемещать прожектора, и сам
штатив, в нужное место.
Прожектор с ручкой
Уникальная серия прожектора с ручкой, удобен в
использовании в труднодоступных, для освеще-
FL-LED Light-PAD HANDLE 20W | [5 empty] | ния местах. Работает от сети 220v, не от
4200К 1700Лм 20Вт AC195-240В | [5 empty] | аккумулятора, в комплекте со шнуром 1,5-2 метра. | 822 р/шт
140x169x28мм 430г | [5 empty] | Купить прожектор с ручкой в Екатеринбурге, Вы
можете в СветоСервисе. Прожектор LED 20w,
со световым потоком не менее 1700lm,
имеет высокую степень защиты от пыли
и влаги(ip65), что позволяет использовать его
температурном диапазоне от -20 до +45, зимой и
летом. Разная цветовая температура: 2700К, 4200К
6400К. Прослужит Вам долгие годы!
Прожектор с датчиком движения
Прожектор FL-LED Light-PAD | [5 empty] | Удобно использовать в местах с малым посещени-
SENSOR 20W 4200К 1700Лм 20Вт | [5 empty] | ем людей и машин. Автостоянки, сады, придомовая | 783 р/шт
AC195-240В 140x169x28мм 430г | [5 empty] | территория. При правильном подключении, с
Прожектор FL-LED Light-PAD | [5 empty] | использованием заземления, прожектор led
SENSOR 30W 4200К 2550Лм 30Вт | [5 empty] | прослужит Вам долгие годы. Прожектор светоди- | 1028 р /шт
AC195-240В 190x135x28мм 650г | [5 empty] | одный с датчиком движения мощность 20w
4200K световой поток 1700lm.
Прожектор для ламп МГЛ\ДнаТ
Прожектор, в переводе с латинского – "брошен-
Прожектор ГО/ЖО-1000вт | [5 empty] | ный вперед".Служит перераспределителем све- | цена по
620x655x207, 10,2А Сер асимметр | [5 empty] | та лампы, за счет разного раскрытия угла, и | запросу
ПРА в другом корпусе | [5 empty] | зеркальной оптической системы, находящихся
в самом корпусе. Корпус, изготавливается из
Прожектор ГО\ЖО 59-250-011 | [5 empty] | алюминиевого сплава путем литья, каленое сте- | 3951 р /шт
Сим (ПРА встр) | [5 empty] | кло.С возможностью установки ПРА как в корпу-
се прожектора, так и отдельно. Удобно при
Прожектор ГО\ЖО 59-400-011 | [5 empty] | высоких мощностях. Способ крепления: | 4459 р/шт
Сим (ПРА встр) | [5 empty] | кронштейн, труба.
Прожектор ГО/ЖО 59-70-011 | [6 empty] | 2366 р/шт
( rx7s Асим ПРА встр)
Прожектор ГО/ЖО 59-150-011
( rx7s Асим ПРА встр) | [6 empty] | 2566 р/шт
Светильник ГСП
ГСП Светильник промышленный для металлогалоген-
Светильник ГСП 59-250-11 | [5 empty] | ных ламп необходим для светового питания | 4433 р/шт
объектов,например на промышленных террито-
риях,в помещениях типа "скад", освещение выста-
вочных и торговых площадок с необходимыми рабочи-
Светильник ГСП 59-400-11 | [5 empty] | ми условиями труда. Отражатель и Корпус сдела- | 4866 р/шт
ны из алюминия с дальнейшей покраской основа-
ния. Стекло защитное монтируется к отражателю
при помощи металлизированных замочков корпу-
Светильник ГСП 48-250-11-ip 65 | [5 empty] | са и открывается если требуется замена лампы. | 4400 р/шт
стекло, пра. | [5 empty] | Сетка защитная из металлезированной проволоки
имеет белый цвет. В светильник встроен Электро-
магнитный Пускорегулирующий аппарат. Основание
ПРА сделано из алюминия под давлением и защи-
Светильник ГСП 48-400-11-ip 65 | [5 empty] | щено специальным покрытием. Отражатель тоже | 4860 р/шт
стекло, пра. | [5 empty] | из алюминия с химической полировкой.В светиль-
нике имеется регулировка положения лампы.

## Спец.лампы
ООО «Светосервис»
г.Екатеринбург, пр.Космонавтов 17ж
тел. 8(343) 328-61-35, 8(922)188-61-35
E-mail: svetoservisekb@mail.ru
светосервис-екб.рф
Наименование товара |  |  | Изображение товара |  | Описание товара |  | Цена
Лампы для растений
Лампа люминесцентная fluora |  |  |  |  | Своим уникальным спектром лампа fiuora благо-
L 18/77 G13 d26x590 аквариум, |  |  |  |  | приятно воздействует на рост растений, в период |  | 520 р/шт
оранжерея OSRAM -лампа |  |  |  |  | всхода.Экономичная, и удобная в использовании,
для растений, теплиц |  |  |  |  | как для дома, так и для промышленности.Неболь-
шие размеры, позволят разместить ее на
подоконниках в домашних условиях. Мощность
Лампа люминесцентная Fluora |  |  |  |  | ламп от 15вт до 58вт. Чем больше мощность,тем
L 36/77 G13 d26x1200 аквариум, |  |  |  |  | длиннее сама лампа. |  | 560 р/шт
оранжерея OSRAM -лампа
для растений, теплиц
Лампа ДнаТ SYLVANIA SHP-TS GRO-
LUX 250W 230V 2, 6А E40 34000lm ° |  |  |  |  | Дословный перевод - Дуговая Натриевая Трубча- |  | 1480 р/шт
-лампа для растений, теплиц |  |  |  |  | тая лампа. Излучающая яркий желто - оранжевый
спектр идеально подходящий для увеличения
роста растений, в период плодоношения.Широко
применяется в промышленности и домашних
Лампа ДнаТ SYLVANIA SHP-TS GRO- |  |  |  |  | условиях, в теплицах.
LUX 400W 230V 4,0A E40 58000lm | [6 empty] | 1680 р/шт
d48x292 ±360°-лампа для растений
теплиц
Лампа ДнаТ SYLVANIA SHP-TS GRO-
LUX 600W 230V 5,5A E40 90000lm | [6 empty] | 1860 р/шт
d48x292 ±360°(Бельгия) -лампа
для растений
Лампа ДнаТ SYLVANIA SHP-TS
GRO-LUX 600W 380V 3,5A только для | [6 empty] | 1811 р/шт
ЭМПРА E40 90000lm d48x292
Лампа SYLVANIA SHP-T GROXPRESS |  |  |  |  | Дословный перевод - Дуговая Натриевая Трубча-
250W 230V 3A E40 27000lm d48x257 |  |  |  |  | тая лампа. Излучающая яркий желто - оранжевый |  | 990 р/шт
для растений, теплиц |  |  |  |  | спектр идеально подходящий для увеличения
Лампа SYLVANIA SHP-TS GROXPRESS |  |  |  |  | роста растений, в период плодоношения.Широко
600W 230V 5,5A E40 90000lm |  |  |  |  | применяется в промышленности и домашних |  | 1480 р/шт
d48x292 ±360 для растений, теплиц |  |  |  |  | условиях, в теплицах.
Лампа PLANTASTAR INTER 250W 230V |  |  |  |  | Дословный перевод - Дуговая Натриевая Трубча-
3,0A E40 33200lm 12000h ±360°d46x257 |  |  |  |  | тая лампа. Излучающая яркий желто - оранжевый |  | 1598 р/шт
OSRAM для растений,теплиц |  |  |  |  | спектр идеально подходящий для увеличения
роста растений, в период плодоношения.Широко
Лампа PLANTASTAR 400W 230V 4,4A |  |  |  |  | применяется в промышленности и домашних
E40 56500lm 12000h ±360° d46x285 |  |  |  |  | условиях, в теплицах. |  | 1850 р/шт
OSRAM для растений, теплиц
Электромагнитный пускорегулирую-
щий аппарат ПРА 1И250ДНаТ46-003 | [6 empty] | 1586 р/шт
независимый IP54 УХЛ1 (220в,с/ИЗУ)
GALAD
Электромагнитный пускорегулирую-
щий аппарат ПРА 1И400ДНаТ46-002 | [6 empty] | 2158 р/шт
независимый IP54 УХЛ1 (220в,с/ИЗУ)
GALAD
Пускорегулирующий аппарат
1И600ДНаТ46-003 независимый | [6 empty] | цена по
IP54 УХЛ1 (220в,с/ИЗУ) GALAD | [6 empty] | запросу
Лампа для растений обладает оптимальным
Uniel лампа св/д для растений A60 |  |  |  |  | спектром света с низким энергопотреблени- |  | 590 р/шт
E27 9W(160°) прозрач. 108x60 IP20 |  |  |  |  | ем, обеспечивая необходимый спектр и уро-
LED-A60-9W/SP/E27/CL (1/10/50) |  |  |  |  | вень освещенности.
Светильники для растений
Светильник используется с лампами PAR38,
[5 empty] | мощность ламп 80вт.Цоколь ламп Е27, степень |  | цена по
Газонный светильник для подсветки |  |  |  |  | защиты светильника от пыли и влаги ip44.Корпус |  | запросу
растений | Мощность: 80 Вт |  |  |  | светильника выполнен в черном цвете. Материал
Тип цоколя: Е27 |  |  |  |  | -пластик | размер 80см*30см*80см
Светильник для растений
ЖКУ 250 IP23\IP53 c ПРА без стекла | [6 empty] | цена по
запросу
Светильник для растений
ЖКУ 400 IP23\IP53 c ПРА без стекла | [6 empty] | цена по
запросу
Лампы для животных
PHILIPS IR150RH BR125 E27 230-250V |  |  |  |  | Отражающие инфракр-е лампы разработаны
d125x181 красная - лампа |  |  |  |  | для использования например на фермах. |  | 520 р/шт
Использование нагревательных ламп – прекрас-
ный метод получения тепла.
Цвет колбы: красный. Отражающие инфракр-е
PHILIPS IR250RH BR125 E27 230-250V |  |  |  |  | лампы разработаны для использования |  | 470 р/шт
d125x181 красная - лампа |  |  |  |  | в сложных условиях, например на фермах.
Использование нагревательных ламп – прекрас-
ный метод получения тепла.
Красный Тип лампы: ИКЗК Сфера применения:
Лампа накаливания инфракрасная |  |  |  |  | Для обогрева животных,пастеризации и
зеркальная ИКЗК 250вт ЗК 220-250 |  |  |  |  | сушки продуктов питания, в промышлен- |  | 200 р/шт
E27 красная |  |  |  |  | ности, медицине и при обработке продуктов
питания.
Зеркальные лампы являются высоко-эффектив-
Лампа накаливания инфракрасная |  |  |  |  | ным источником инфракр-го излучения и приме- |  | 200 р/шт
зеркальная ИКЗ-215-225-250-1 E27 |  |  |  |  | няются для обогрева молодняка животных
в технологических процессах сушки продуктов
лаков, красок в сел. хоз., в пром-ти, в медицине
и для др. целей.

## Дросселя ИЗУ Конд. ЭПРА ПРА
ООО «Светосервис»
г.Екатеринбург, пр.Космонавтов 17ж
тел. 8(343) 328-61-35, 8(922)188-61-35
E-mail: svetoservisekb@mail.ru
светосервис-екб.рф
Наименование товара |  |  | Изображение товара |  |  | Описание товара | Цена
|  | Дроссель МГЛ/ДнаТ |  | Открытые ip 20 (Для ламп МГЛ ДнаТ ДРИ)
Дроссель NAHJ 50.712.2 230V 0,76A
95x66x52 SCHWABE HELLAS мгл | [5 empty] | Ни одна газоразрядная и люминесцентная лампа без
Дроссель NaHJ 070.300 0,98A 220V | [5 empty] | дросселя работать не будет. Это своего рода
108x66x53 МГ-натрий Vossloh | [5 empty] | ограничитель напряжения, или гаситель, которое
Schwabe | [5 empty] | подается в колбу газоразрядной лампы. А точнее
Дроссель NaHJ 100.126 1,2A 220V | [5 empty] | на её электроды.С немецкого, перевод,значения
108x66x53 метгал-натрий | [5 empty] | дроссель-«сокращать». Можно характеризовать
Vossloh Schwabe | [5 empty] | его как двигатель который отвечает за включе-
Дроссель NaHJ 150.159 1,8A 220V | [5 empty] | ние лампы и за бесперебойную работу.
145x66x53 мгл-натрий Vossloh Schwabe
Дроссель NaHJ 250.204 3,00A 220V
160x66x53 МГ-натрий Vossloh Schwabe
Дроссель NaHJ 400.743 4,45A 220V
165х71х75мм МГ-натрий Vossloh Schwabe
Дроссель NaHJ 600.010 220V/50HZ
173*102*92мм МГ-натрий Vossloh Schwabe
Дроссель NAHJ 1000.089 220V 10,3A
203x102x92 МГ-натрий Vossloh Schwabe
Дроссель JD 2000.81 10,3A/8,8A
380V/400V/415V МГ Vossloh Schwabe
ПРА ip 54-65 закрытые ДнаТ
Электромагнитный пускорегулирующий | [5 empty] | Электромагнитный дроссель для газоразрядных ламп.
аппарат ПРА 1И150ДНаТ46-004 | [5 empty] | ЭмПра.Для нормальной и бесперебойной работы
независимый IP54 УХЛ1 (220в,с/ИЗУ) | [5 empty] | металлогалогенных и натриевых ламп, обязатель-
Электромагнитный пускорегулирующий | [5 empty] | ное присутствии в схеме, пускорегулирующих аппа-
аппарат ПРА 1И250ДНаТ46-003 | [5 empty] | ратов.( универсальный дроссель, для розжига ламп
независимый IP54 УХЛ1 (220в,с/ИЗУ) | [5 empty] | МГЛ, ДнаТ)Внешний вид электромагнитного дрос-
Электромагнитный пускорегулирующий | [5 empty] | селя для металлогалогенных ламп, очень схож с
аппарат ПРА 1И400ДНаТ46-002 | [5 empty] | электромагнитным балластом для люминесцентных
независимый IP54 УХЛ1 (220в,с/ИЗУ) | [5 empty] | ламп.В целом пускорегулирующая аппаратура
Пускорегулирующий аппарат | [5 empty] | включает в себя: дроссель, ИЗУ (импульсное зажи-
1И600ДНаТ46-003 независимый IP54 УХЛ1 | [5 empty] | гающее устройство), конденсатор.
(220в,с/ИЗУ)
ИЗУ
ИЗУ Z 400MK VS-POWER 35-400W для | [5 empty] | Импульсное зажигающее устройство- служит
ламп C-HI, HS, HI 78x34x27 0,5 метр | [5 empty] | запуском газоразрядных ламп. Это полупроводнико-
пластик Vossloh Schwabe | [5 empty] | вый генератор импульсов высокой частоты.
ИЗУ Z 1000 S 220-240V 12A 4-5kV МГЛ/натр | [5 empty] | После розжига лампы, выдача импульсов прекра-
250-1000W d50x78 1метр Vossloh Schwabe | [5 empty] | щается. Разная схема подключения: последова-
ИЗУ Z 1000 S/400V 380-415V 6A 4-5kV | [5 empty] | тельная и параллельная. Бывает разное испол-
метгал/натр 600-1000W d45x97 20 метров | [5 empty] | нение ИЗУ двух и трех контактные.
Vossloh Schwabe
ИЗУ Z 2000 S380-415V 12A 4-5kV
d50x100 метгалоген 1000-2000W 20 метров
Vossloh Schwabe
ИЗУ Z 3500 S 400V 12A 4-5kV МГЛ/натр
3500W d65x96 1метр Vossloh Schwabe
ЭПРА для люминисцентных ламп
ЭПРА FL1х15-40W FOTON 160*40*27 мм | [5 empty] | Напрямую от сети 220В люм. лампы не работают.
ЭПРА FL1х18W FOTON 180*40*30 мм | [5 empty] | Для их бесперебойной работы нужен специальный
ЭПРА FL1х36W FOTON 180x40x30 мм | [5 empty] | переходник, который стабилизирует напряжение
ЭПРА FL2х15-40W FOTON 150х40х30 mm | [5 empty] | и сглаживает пульсацию тока. Для этого используют
(комплект 4 патрона,4 клипсы,провода)мм | [5 empty] | ПРА(пускорегулирующий аппарат) состоящий из
ЭПРА FL2х18W FOTON 180*40*30 mm | [5 empty] | дросселя, стартера и конденсатора. Но на смену
ЭПРА FL2х36/4х18W FOTON 335*35*30 mm | [5 empty] | ПРА пришло ЭПРА.Это тоже пускорегулирующий
ЭПРА FL2х36W FOTON 180x40x30 | [5 empty] | аппарат только электронный.В состав которого
ЭПРА FL2х40-58W FOTON 200х40х30 | [5 empty] | входят электронные элементы.Своей малогабарит-
(комплект 4 патрона, 4 клипсы, провода) | [5 empty] | ностью, вытесняя ПРА. У ЭПРА намного проще схема
ЭПРА FL2х58W FOTON 230*40*30 мм | [5 empty] | подключения.Розжиг ламп происходит плавно,
ЭПРА FL4х18W FOTON 182x43x30 | [5 empty] | никаких шумов.
ЭПРА OSRAM для T5 ламп
QT-FH 3X14/230-240 423x42x30 - ЭПРА*
QT-FQ 1X24/230-240 360x30x21 - ЭПРА
ЭПРА QTP5 1x24-39/230-240 280x30x21 OSRAM
ЭПРА QTP5 1х49/230-240 280x30x21 OSRAM
ЭПРА QTP5 2x14-35/230-240 360x30x21 OSRAM
ЭПРА QTP5 2x49/230-240 360x30x21 OSRAM
ЭПРА OSRAM для T8 ламп
ЭПРА QTP-OPTIMAL8 1x18-40/198-264V
280x30x21 OSRAM
ЭПРА QTP-OPTIMAL8 1x54-58/198-264V
280x30x21 OSRAM
ЭПРА QTP-OPTIMAL8 2x18-40/198-264V
360x30x21 OSRAM
ЭПРА QTP-OPTIMAL8 2x54-58/198-264V
360x30x21 OSRAM
ЭПРА QTP8 1x18/198-264V 359x30x29 OSRAM
ЭПРА QTP8 1x58/198-264V 359x30x29 OSRAM
ЭПРА QTP8 2x18/198-264V 423x30x29 OSRAM
QUICKTRONIC ECONOMIC FIT5 / FIT8 ЭПРА
ЭПРА-QT-FIT 5/8 1X18-39/230-240 (L 18 30 36 HO
20 24 39) 280x30x21 OSRAM
ЭПРА-QT-FIT 5/8 1X54-58/230-240(L 50 58 HO 54)
280x30x21 OSRAM
ЭПРА-QT-FIT 5/8 2X18-39/230-240 (L 18 30 36 HO
20 24 39) 280x30x21 OSRAM
ЭПРА QT-FIT 5/8 2X54-58/230-240 (L 51 HO 54
L 58 ) 280x30x21 OSRAM
ЭПРА QT-FIT5 1X14-35/230-240 280х30х21 OSRAM
ЭПРА QT-FIT5 2X14-35/230-240 280х30х21 OSRAM
ЭПРА QT-FIT5 3X14,4x14/230-240
280х30х21 OSRAM
ЭПРА VS ELXc 118.243 (Т8 1x18W) 230x40x28 ECO
ЭПРА VS ELXc 218.246 (Т8 2x18W) 230x40x28 ECO
ЭПРА VS ELXc 236.247 (Т8 2x36W) 230x40x28 ECO
ЭПРА VS ELXc 258.248 (T8 2x58W) 230x40x28 ECO
ЭПРА VS ELXc 418.249(T8 3x/4x18W)230x40x28 ECO
ЭПРА VS ELXs 116.900(T5,1x4/6/8/13/16W)80x41x18
ЭПРА VS ELXs 116.903 (T5 1x4/6/8/10/13/16, TC-SEL
1x5/7/9/11W) 146,7х21х18
ЭПРА VS ELXs 121.901 (T5 1x14/21W, TC-DEL/TEL
1x13/18W) 80x41x18

## Светильники Бытовые и Офисные
ООО «Светосервис»
г.Екатеринбург, пр.Космонавтов 17ж
тел. 8(343) 328-61-35, 8(922)188-61-35
E-mail: svetoservisekb@mail.ru
светосервис-екб.рф
Наименование товара | Изображение товара |  | Описание товара | Цена
Светильники офисные
Светодиодный LED светильник |  |  | Светодиодные светильники Армстронг
36/3200lm |  |  | Сейчас огромный выбор светильников светоди | 990 р/шт
одных, на любой вкус, цвет и ценник. Встраивае-
Светильник светодиодный ДВО-36w |  |  | мые накладные, подвесные. Разной формы:
595х595х25 6500K 3000Лм призма IP20 |  |  | круглые, квадратные, прямоугольные. Так же | 900 р/шт
отличительная черта, это степень защиты от
Светильник ССУ3 418 32/36/40/46W |  |  | пыли и влаги. Они есть ip20 ip44 ip 54 ip 65.
Lm 4600/4800/5100/5500 накладной |  |  | Светодиодные светильники Армстронг сейчас | 1590 р/шт
IP 20/40 |  |  | практически везде во всех торговых центрах,
Светильник ССУ1 418 36W |  |  | офисах,коммерческих зданиях, используется сис-
4300 Лм накладной IP 20/40 |  |  | тема подвесных потолков Армстронг. И не так | 1250 р/шт
давно самым популярным освещением, в таких
Светильник FL-LED C40 6400K 595*595* |  |  | потолках, были люминесцентные светильники,
10мм 40Вт 3400Лм |  |  | на 4 лампы. Сейчас же самое популярное направ-
(плоская панель с ЭПРА) |  |  | ление в освещении- LED. | 1770 р/шт
Светодиодный светильник LED 3-36
1200x180x19 призма IP20 3000lm 4000K
1230 р/шт
Светильник ССН3 236 32/36/40/46W
Lm 4600/4800/5100/5500 |  |  |  | 1650 р/шт
накладной IP 20/40
Светильник ССН1 236 36W
4300 Лм накладной IP 20/40 |  |  |  | 1450 р/шт
Светильник ССН3 236 32/36/40/46W
Lm 4600/4800/5100/5500 |  |  |  | 1580 р/шт
накладной, овал IP 20/40
Светильник ССН1 236 36W 4300 Лм
накладной, овал IP 20/40 |  |  |  | 1250 р/шт
Светильники Бытовые
Светильник FL-LED PANEL-R03 4000K |  |  | Ни для кого не секрет, что сейчас, в большей
D= 88мм h=20мм d= 75мм |  |  | степени искусственного освещения, основано на | цена по запросу
3Вт 270Лм Круг, встр. |  |  | использовании светодиодов, все популярнее.
Светильник FL-LED PANEL-R04 4000K |  |  | Ведь преимуществ у светодиодов намного боль-
D=110мм h=20мм d= 95мм 4Вт |  |  | ше, в сравнении с обычными лампами накалива- | цена по запросу
360Лм Круг, встр |  |  | ния и трубчатыми люминесцентными лампами:
Светильник FL-LED PANEL-R06 4000K |  |  | • Экономичные (при маленькой мощности,
D=120мм h=20мм d=110мм 6Вт |  |  | светоотдача больше) | цена по запросу
540Лм Круг, встр |  |  | • Разные спектральные характеристики.
Светильник FL-LED PANEL-R09 3000K |  |  | • Безопасное использование
D=150мм h=20мм d=135мм 9Вт |  |  | • Возможность диммирования. | цена по запросу
810Лм Круг, встр |  |  | • Малые размеры
Светильник FL-LED PANEL-R12 3000K |  |  | • Отсутствие в составе ртути
D=170мм h=20мм d=155мм 12Вт |  |  | • Практически полное отсутствие ультрафиолето | цена по запросу
1080Лм Круг, встр |  |  | вого и инфракрасного излучения.
Светильник FL-LED PANEL-R15 4000K
D=192мм h=20мм d=175мм 15Вт |  |  |  | цена по запросу
1350Лм Круг, встр
Светильник FL-LED PANEL-R18 4000K
D=224мм h=20мм d=205мм 18Вт |  |  |  | цена по запросу
1350Лм Круг, встр
Светильник FL-LED PANEL-R24 4000K
D=300мм h=20мм d=285мм 24Вт |  |  |  | цена по запросу
2160Лм Круг, встр
Светодиодный встраиваемый
светильник (квадратный ) |  |  |  | цена по запросу
Светильники светодиодные ЖКХ
Светодиодный светильник Quadro |  |  | Светильник серии Quadro, широко применяется в
220V 13W |  |  | в сфере ЖКХ. Ударопрочный корпус, небольшие | цена по запросу
размеры, красивый дизайн.Мощность светильни-
Светодиодный светильник Quadro |  |  | ка Quadro: 11w.Световой поток: 1100lm
100-270V 11W |  |  | Цветовая температура: 3200/4500/5500к | цена по запросу
Крепление: накладной, настенный. Степень за-
Светодиодный светильник Quadro |  |  | щиты: ip 40. Напряжение: 36V,100-270V,220V Раз-
36V 11W |  |  | меры: 176х176х40 Рабочая температура: -40 +50. | цена по запросу
Гарантия: 12 месяцев
|  | Светильники пыле-влагозащищенные IP65 | Угол излучения: 120
Светильник светодиодный 40W |  |  | Промышленные светильники предназначены для
(3200lm) 6500K 6000K 1200x86x66мм |  |  | помещений с повышенной влажностью, так | 1250 р/шт
IP65 (замена ЛСП) |  |  | же с большим содержанием в воздухе пыли, пес-
ка,на производстве, где не требуются нормы по
Светильник светодиодный 40W |  |  | установке светильников ВЗГ, в автосервисе,авто
(3200lm) 6500K 1180x86x66мм |  |  | мойках, теплицы, закрытые бассейны, паркинг, | 1250 р/шт
IP65 (замена ЛСП) |  |  | может работать на улице. Корпус выдерживает
температурный диапазон от -50+50. Светильник
Светильник ССН3 236 32/36/40/46W |  |  | светодиодный накладной, может быть с прозрач-
Lm 4600/4800/5100/5500 |  |  | ным рассеивателем и матовым. Светильник | 2050 р/шт
подвесной,накладной IP65 |  |  | светодиодный накладной 40W отличная замена
Светильник ССН1 236 36W |  |  | светильника 2х36, при этом светодиодный свети-
4300 Lm подвесной, накладной IP65 |  |  | льник намного ярче, но при этом очень | 1650 р/шт

## LED лента Блок пит Контроллеры
ООО «Светосервис»
г.Екатеринбург, пр.Космонавтов 17ж
тел. 8(343) 328-61-35, 8(922)188-61-35
E-mail: svetoservisekb@mail.ru
светосервис-екб.рф
Наименование товара |  |  | Изображение товара |  | Описание товара | Цена
LED лента
Светодиодная лента LT 60-SW3528-G |  |  |  |  | Светодиодная лента мощность 4,8w/m (24w),
зеленый, IP65, 120*, DC-12v, 4,8w/m, |  |  |  |  | 12вольт, 120 диодов на 1м/ пыле-влагозащита, | 770 р/шт
(S222)1600-1900mcd/led, 60/m 8*5000mm |  |  |  |  | водонепроницаемая ip65, Бабина 5м
Светодиодная лента LT 60-SW3528-B |  |  |  |  | Светодиодная лента мощность 4,8w/m (24w),
cиний, IP65, 120*, DC-12v, 4,8w/m, (S223) |  |  |  |  | 12вольт, 120 диодов на 1м/ пыле-влагозащита, | 770 р/шт
1600-1900mcd/led, 60/m 8*5000mm |  |  |  |  | водонепроницаемая ip65, Бабина 5м
Светодиодная лента LT 60-SW3528-R |  |  |  |  | Светодиодная лента мощность 4,8w/m (24w),
красный, IP65, 120*, DC-12v, 4,8w/m, |  |  |  |  | 12вольт, 120 диодов на 1м/ пыле-влагозащита, | 770 р/шт
(S221)1600-1900mcd/led, 60/m 8*5000mm |  |  |  |  | водонепроницаемая ip65, Бабина 5м
Светодиодная лента RGB многоцвет: |  |  |  |  | Пыле-влагозащита,водонепроницаемая
120LED/метр, 7,2w/метр, 12вольт. Пыле- |  |  |  |  | ip65 LT 30-SW5050-RGB IP65, 120*, DC-12v 7,2w/m
влагозащита ip65 LT 30-SW5050-RGB |  |  |  |  | (S227) 2000-3500mcd/Led, 30/m 10*5000mm | 800 р/шт
IP65, 120*, DC-12v, 7,2w/m, (S227) 2000-
3500mcd/led, 30/m 10*5000mm
Светодиодная лента RGB многоцвет: |  |  |  |  | Светодиодная лента RGB многоцвет: 120LED/метр,
120LED/метр, 14.5 w/метр, 12вольт. ip20 |  |  |  |  | 14.5 w/метр, 12вольт. ip20
LT 60-S5050-RGB ,IP20, 120*,DC-12v, | [5 empty] | 770 р/шт
14,5w/m, (S218) 2000-3500mcd/led,
60/m 10*5000mm
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 12В IP65/IP67 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ/ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС
Трансформатор FL-PS TP12040 IP67,
Pout= 40Вт, Uout=12В, Uin=175-240В, | [5 empty] | цена по запросу
220x30x20mm, 290г - метал. герметич.
Трансформатор FL-PS TP12020
Pout= 20Вт, Uout=12В, Uin=175-240В, IP67, | [5 empty] | цена по запросу
185x30x20mm, 240г - метал. герметич.
Трансформатор FL-PS TP12030 Pout= 30Вт
Uout=12В, Uin=175-240В, 220x30x20mm, | [5 empty] | цена по запросу
IP67, 280г - метал. герметич.
Трансформатор FL-PS TP12050 Pout= 50Вт
Uout=12В, Uin=175-240В, 200x35x25mm, | [5 empty] | цена по запросу
IP67, 300г - метал. герметич.
Трансформатор FL-PS TP12060 Pout= 60Вт
Uout=12В, Uin=175-240В, 170x52x34mm | [5 empty] | цена по запросу
IP67, 590г - метал. герметич.
Трансформатор FL-PS TP12080 Pout= 80Вт
Uout=12В, Uin=175-240В, 180x70x45mm, | [5 empty] | цена по запросу
IP67, 980г - метал. герметич.
Трансформатор FL-PS TP12100
Pout=100Вт, Uin=175-240В, 210x70x45mm | [5 empty] | цена по запросу
Uout=12В, IP67,1130г - метал. герметич
Трансформатор FL-PS TP12150
Pout=150Вт, Uout=12В, Uin=175-240В, | [5 empty] | цена по запросу
IP67,210x70x45mm, 1300г - метал. гермет
Трансформатор FL-PS TP12200
Pout=200Вт, Uout=12В, Uin=175-240В, | [5 empty] | цена по запросу
IP67, 240x125x60mm, 2900г - метал. герм
Трансформатор FL-PS TP12250
Pout=250Вт, Uout=12В, Uin=175-240В, | [5 empty] | цена по запросу
IP67, 240x125x60mm, 2900г - метал. герм.

## Декор освещение
ООО «Светосервис»
г.Екатеринбург, пр.Космонавтов 17ж
тел. 8(343) 328-61-35, 8(922)188-61-35
E-mail: svetoservisekb@mail.ru
светосервис-екб.рф
Наименование товара | Изображение товара |  |  | Описание товара |  | Цена
Светодиодный дождь
Светодиодный дождь без контоллера 2х1,5 20 нитей
Фиксинг 2*1,5 м, черный провод / |  |  |  | Световой дождь без контроллера, 2х1,5 м., 20
прозрачный, красные,желтые,синие |  |  |  | нитей общая мощность – 24W, напряжение-220V
зелёные, белые, тепл. белые диоды |  |  |  | 400 - светодиодов, IP44
Светодиодный дождь без контроллера, 2х3 м.,20 нитей
Фиксинг 2*3 м, черный провод/про- |  |  |  | Световой дождь без контроллера, 2х3 м.,20
зрачный, красные, желтые,синие,зе- |  |  |  | нитей,общая мощность – 41W,напряжение-220V
леные,белые, теплые белые диоды |  |  |  | 680- светодиодов, IP44
Светодиодный дождь без контроллера, 2х6 м.,20 нитей
Фиксинг 2*6 м, черный провод/проз. |  |  |  | Световой дождь без контроллера, 2х6 м.,20
красные,синие,желтые,белые,тепл. |  |  |  | нитей, общая мощность – 70W, напряжение-
белые диоды |  |  |  | 220V, 1160 - светодиодов, IP44
Светодиодный дождь без контроллера, 2х9 м.,20 нитей
Фиксинг 2*9 м, прозрачный провод, |  |  |  | Световой дождь без контроллера, 2х9 м.,20
желтые,красные,синие,белые,теп- |  |  |  | нитей, общая мощность – 110W, напряжение-
лый белый диоды |  |  |  | 220V, 1800 - светодиодов, IP44
Дюралайт
Дюралайт-фиксинг круглый свето- |  |  |  | Дюралайт-фиксинг круглый светодиодный
диодный dia=13 mm 2 жилы 1 канал |  |  |  | dia=13 mm, 2 жилы, 1 канал, 240 В, 2,4 Вт/м,
желтый, синий, красный,зеленый, |  |  |  | модуль резки 1 м, шаг диодов 2,77 см, намотка
белый, теплый белый |  |  |  | 100 м. В комплекте 1 набор для подключения.
Дюралайт-чейзинг круглый светоди- |  |  |  | Дюралайт-чейзинг круглый светодиодный,
одный,dia=13 mm, 3 жилы, 2 канала |  |  |  | dia=13 mm, 3 жилы, 2 канала, 240 В, 4,8 Вт/м,
желтый, синий, красный,зеленый, |  |  |  | модуль резки 4 м, шаг диодов 2,77 см, намотка
белый,мультиколор |  |  |  | 100м. В комплекте 5 наборов для подключения
Дюралайт-чейзинг плоский светоди- |  |  |  | Дюралайт-чейзинг плоский светодиодный
одный 11*18 mm, 3 жилы, 2 канала |  |  |  | 11*18 mm, 3 жилы, 2 канала, 240 В, 4,8 Вт/м,
желтый, синий, красный,зеленый, |  |  |  | модуль резки 2 м, шаг диодов 1,39 см,диоды в 2
белый,мультиколор |  |  |  | ряда, намотка 50 м. В комплекте 5 наборов.
Дюралайт-чейзинг плоский светоди- |  |  |  | Дюралайт-чейзинг плоский светодиодный
одный 11*28мм, 5 жил, 4 канала |  |  |  | 11*28мм, 5 жил, 4 канала, 240В, 19,2Вт/м,
желтый, синий, красный,зеленый, |  |  |  | модуль резки 2м, намотка 50м
белый,мультиколор
Гибкий неон
Гибкий неон светодиодный |  |  |  | Гибкий неон светодиодный 16*26 mm, 2 жилы,
16*26 mm, 2 жилы, 1 канал |  |  |  | 1 канал, 240 В, 4,7-6,6 Вт/м, модуль резки 1 м
желтый,красный,оранж,синий,зеле- |  |  |  | 80 диодов/метр, намотка 50 м.В комплекте 1
ный,белый хол.,белый тепл. |  |  |  | набор для подключения
Гибкий RGB неон светодиодный муль- |  |  |  | Гибкий неон светодиодный мультиколор
тиколор 16*26 mm, 4 жилы, 3 канала |  |  |  | 16*26 mm, 4 жилы 3 канала, управление цветом,
RGB мультиколор |  |  |  | 240 В, 13,2 Вт/м, модуль резки 2 м, 80 диодов
/метр, намотка 50 м.В комплекте 1 набор.
Светодиодная сеть
Светодиодная сеть , 2*1м |  |  |  | Светодиодная сеть (Нет Лайт) 2*1м , 176-200
красные,желтые,синие,зеленые,бе- |  |  |  | диодов влагощита IP44, ПВХ провод черный\
лые,мульти диоды |  |  |  | прозрачный цвет
Светодиодная сеть, 2*2м |  |  |  | Светодиодная сеть | (Нет Лайт)
красные,желтые,синие,зеленые,бе- |  |  |  | 2*2м , 252-400 диода, влагозащита IP44,
лые,мульти диоды |  |  |  | ПВХ провод черного\прозрачного цвета
Светодиодная сеть , 2*3м |  |  |  | Светодиодная сеть | (Нет Лайт)
красные,желтые,синие,зеленые,бе- |  |  |  | 2*3м , 432-560 диода, влагозащита IP44
лые,мульти диоды |  |  |  | ПВХ провод черного\прозрачного цвета
Светодиодная бахрома
Светодиодная бахрома 3*0.7м |  |  |  | Светодиодная бахрома 3*0.7м с нитями
с нитями30/50/70см. без контроллера |  |  |  | 30/50/70см. без контроллера общая мощность –
синие, желтые,белые диоды |  |  |  | 13W, 180 - светодиодов, влагозащита IP65,
кабель ПВХ
Светодиодная бахрома 5*0.7м |  |  |  | Светодиодная бахрома 5*0.7м с нитями
с нитями30/50/70см. без контроллера |  |  |  | 30/50/70см. без контроллера общая мощность –
синие, желтые,белые диоды |  |  |  | 17W, 240 - светодиодов, влагозащита IP65,
кабель ПВХ
Светодиодная бахрома 4*0.9м |  |  |  | Светодиодная бахрома 4*0.9м с нитями
с нитями30/60/90см. без контроллера |  |  |  | 30/60/90см. без контроллера общая мощность –
синие, желтые,белые диоды |  |  |  | 17W, 210 - светодиодов, влагозащита IP65,
кабель ПВХ
Светодиодная бахрома 3*0.5м |  |  |  | Светодиодная бахрома 3*0.5м с нитями
с нитями20/30/40/50см. без контрол. |  |  |  | 20/30/40/50см без контроллера общая мощ-
белые холодные, белые теплые |  |  |  | ность– 8W, 112 - светодиодов, влагозащита IP44,
диоды |  |  |  | кабель ПВХ
Гирлянды на деревья
Гирлянда на деревья состоит из 3-х |  |  |  | Гирлянда на деревья низковольтная 24 Вольт
нитей по 20 м желтые,синие,красные |  |  |  | outdoor, степень влагозащиты IP 54,состоит из
зеленые,розовые,белые тепл.холод., |  |  |  | 3-х нитей по 20 м, шаг светодиодов 10 см, мощ-
мульти диоды |  |  |  | ность 72 Вт, ресурс светодиодов 100 000 часов
Гирлянда на деревья состоит из 5-и |  |  |  | Гирлянда на деревья низковольтная 24 Вольт
нитей по 20 м желтые,синие,красные |  |  |  | outdoor, степень влагозащиты IP 54,состоит из
зеленые,розовые,белые тепл.холод., |  |  |  | 5-и нитей по 20 м, шаг светодиодов 10см мощ-
мульти диоды |  |  |  | ность 120 Вт, ресурс светодиодов 100 000 часов.
Гирлянда на деревья низковольтная 24 Вольт,
Гирлянда на деревья состоит из 5-и |  |  |  | outdoor, степень влагозащиты IP 54,состоит из
нитей длиной по 20 м |  |  |  | 5-и нитей длиной по 20 м,шаг светодиодов 10 см
синие и белые мерцающие диоды |  |  |  | мощность 120 Вт, ресурс светодиодов 100 000
часов, мерцает каждый 7-ой диод
Гирлянда на деревья 12 Вольт |  |  |  | Гирлянда на деревья светодиодная, низковольт-
желтые,синие,красные,белые,муль- |  |  |  | ная 12 Вольт, outdoor, степень влагозащиты
ти диоды |  |  |  | IP 54, мощность 120Вт, ресурс диодов
100000 часов, намотка 100м, шаг диодов 150мм
Светодиодная нить
Светодиодная нить "Роса" 10 метров |  |  |  | Светодиодная нить «Роса» 12V/220V
красные, желтые, синие, мульти, зеле- |  |  |  | длина 10 метров 100 led
ные,белые, розовые, фиолетовые диоды
Светодиодная нить "Роса" 5 метров |  |  |  | Светодиодная нить «Роса» 12V/220V
белые-синие-красные диоды |  |  |  | длина 5 метров 100 led
Светодиодная нить "Роса" 3 метра |  |  |  | Светодиодная нить "Роса" 3АG13 батарейки
красные, желтые, синие, зеленые, белые |  |  |  | длина 3 метра 30 led
розовые диоды
Светодиодная нить "Роса" 2 метра |  |  |  | Светодиодная нить «Роса» 3АG13
красные, розовые, белые, тепло-белые |  |  |  | батарейки длина 2 метра 20 led
диоды
Светодиодные сосульки
Светодиодная «Тающая сосулька» |  |  |  | Светодиодная «Тающая сосулька»24V/220V
высота 50 см 48 led RGB |  |  |  | высота 50 см 48 led RGB
Светодиодная «Тающая сосулька» |  |  |  | Светодиодная «Тающая сосулька» 24V/220V
высота 50 см 72 led белые, тепло-белые, |  |  |  | высота 50 см 72 led
синие, бело-синие диоды
Светодиодные «Тающие сосульки» |  |  |  | Светодиодные «Тающие сосульки» 5 шт.
5 штук высота 30 см 160 led синие, |  |  |  | 24V высота 30 см 160 led
сине-белые, белые, тепло-белые диоды
Светодиодные сосульки, комплект |  |  |  | Светодиодные сосульки, комплект 10 штук
10 штук высота 50см 720 Led белые, |  |  |  | 24V высота 50см 720 Led
тепло-белые, синие, сине-белые диоды
Светодиодные сосульки, комплект |  |  |  | Светодиодные сосульки, комплект 10 штук
10 штук высота 80см 840 Led синие, |  |  |  | 24V высота 80см 840 Led
сине-белые, белые, тепло-белые диоды
Светодиодные «Тающие сосульки» |  |  |  | Светодиодные «Тающие сосульки» 24V
высота 50-100 см 480 led мульти, синие, |  |  |  | высота 50-100 см 480 led
сине-белые, белые, тепло-белые диоды
Светодиодные деревья и кусты
Светодиодное дерево "САКУРА" |  |  |  | Дерево "САКУРА" изогнутое светодиодное,
диаметр 1,4 м, высота 1,7 м |  |  |  | диаметр 1,4 м, высота 1,7 м, 864 лепестка.
красное,желтое,синее,зеленое,
белое,розовое
Светодиодное дерево "САКУРА", |  |  |  | Дерево "САКУРА", диаметр 1,4 м, высота 1,6 м,
диаметр 1,4 м, высота 1,6 м, |  |  |  | 864 лепестка.
красное,желтое,синее,зеленое,
белое,розовое
Светодиодное дерево "САКУРА" , |  |  |  | Дерево "САКУРА" , диаметр 1,5 м, высота 1,9 м,
диаметр 1,5 м, высота 1,9 м, |  |  |  | 864 лепестка.
красное,желтое,синее,зеленое,
белое,розовое,мульти
Светодиодное дерево "Сакура", |  |  |  | Дерево "Сакура", диаметр 2,0 м, высота 2,5 м,
диаметр 2,0 м, высота 2,5 м |  |  |  | 1728 лепестков
красное,желтое,синее,зеленое,
белое,розовое
Светодиодное дерево "Сакура" |  |  |  | Дерево "Сакура", диаметр 3 м, высота 3,6 м,
диаметр 3 м, высота 3,6 м |  |  |  | 2688 лепестков
красное,синее,белое,розовое
Световое дерево "Ива" 1.5*0.6м |  |  |  | Светодиодное дерево "Ива" 1.5*0.6м,
белое,зеленое |  |  |  | 480 диодов, 220В
Световое дерево "Ива" 2.5*1.5м |  |  |  | Светодиодное дерево "Ива" 2.5*1.5м,
белое,зеленое |  |  |  | 1350 диодов, 220В
Светодиодный куст высота 0,8 м., |  |  |  | Куст, 224 светодиода, 32 ветви, высота 0,8 м.,
диаметр 0,8 м, красный,синий,жел- |  |  |  | диаметр 0,8 м, мощность 12W:
тый,зеленый,белый,розовый
Светодиодный куст в горшке, высота |  |  |  | Светодиодный куст в горшке, высота 60см,
60см |  |  |  | 80 диодов, с трансформатором 24В
Светодиодная композиция "Ветка с ли- |  |  |  | Светодиодная композиция "Ветка с листьями"
стьями" 1,8м 48 диодов |  |  |  | 1,8м 48 диодов розовые, белые, тепло-белые
диоды
"Ветка сакуры" светодиодная 1м |  |  |  | Ветка сакуры светодиодная 1м 16 диодов
16 диодов |  |  |  | белые, желтые, пурпурные, розовые.
Строблампы
Лампа-стробоскоп FL-FLASH LAMP |  |  |  | Строб лампы( Стробоскопы )простыми словами
BLUE 220V-240V 110x53x50 (8 млн мерц) |  |  |  | это вспышка как при фотографировании, вспы- |  | 220 р/шт
Лампа-стробоскоп FL-FLASH LAMP |  |  |  | шек может быть более 150 раз в минуту. Это
GREEN 220V-240V 110x53x50 (8 млн мерц) |  |  |  | либо светодиодная или ксеноновая лампа.Пре- |  | 220 р/шт
Лампа-стробоскоп FL-FLASH LAMP RED |  |  |  | обладает в наше время, конечно же светодиод.
220V-240V 110x53x50 (8 млн мерц.) |  |  |  | Широкое применение на различных рекламных |  | 220 р/шт
Лампа-стробоскоп FL-FLASH LAMP WHITE |  |  |  | щитах, вывесках, ветринах,а также используется
220V-240V 110x53x50 (8 млн мерц.) |  |  |  | при украшении новогодних конструкций: Ель, |  | 220 р/шт
Лампа-стробоскоп FL-FLASH LAMP YELLOW |  |  |  | ледовые фигуры, и т.д.
220V-240V 110x53x50 (8 млн мерц.) | [5 empty] | 220 р/шт
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Beltlight
Патрон Е27 IP65 для Beltlight (12мм)
белый (монтируемый) | [5 empty] | 52 р/шт
Патрон Е27 IP65 для Beltlight (12мм)
черный (монтируемый) | [5 empty] | 52 р/шт
Белт-Лайт
LED-фигуры
Акриловые фигуры
Надувные фигуры
Электрофейерверки

## Лампы КЛЛ Led E14 E27 E40
ООО «Светосервис»
г.Екатеринбург, пр.Космонавтов 17ж
тел. 8(343) 328-61-35, 8(922)188-61-35
E-mail: svetoservisekb@mail.ru
светосервис-екб.рф
Наименование товара | Изображение товара |  | Описание товара | Цена
КЛЛ (Компактные люминесцентные лампы)
ESL 4U12 45W 2700K E27 2200lm |  |  | КЛЛ-Компактно люминесцентные лампы имеют
d 58Х185 FOTON |  |  | разную форму: трубчатые, спиралевидные, дуго-
ESL 4U14 65W 2700K E27 3300lm |  |  | образные.В сравнении с обычной лампой Ильича,
d 72Х235 FOTON |  |  | эти лампы намного экономичнее, в плане потреб-
ESL 4U14 65W 6400K E27 3300lm |  |  | ления электроэнергии. Разнообразие цоколя
d 72Х235 FOTON |  |  | позволяет использовать их как дома, так и в офисе
ESL 4U17 105W 6400K E27 5800lm |  |  | Например в светильниках 4х18вт. Купить
d 88Х330 FOTON |  |  | люминесцентные лампы, в Екатеринбурге, по
ESL 8U17 250W 6400K E40 13800lm |  |  | низким ценам, вы можете у нас.
d128Х400 FOTON
ESL QL7 9W 6400K E14 |  |  | КЛЛ-Компактно люминесцентные лампы имеют
ПОЛНАЯ СПИРАЛЬ d32X87 FOTON |  |  | разную форму: трубчатые, спиралевидные, дуго-
ESL QL7 11W 6400K E14 |  |  | образные.В сравнении с обычной лампой Ильича,
ПОЛНАЯ СПИРАЛЬ d32X97 FOTON |  |  | эти лампы намного экономичнее, в плане потреб-
ESL QL7 13W 6400K E14 |  |  | ления электроэнергии. Разнообразие цоколя
ПОЛНАЯ СПИРАЛЬ d40X89 FOTON |  |  | позволяет использовать их как дома, так и в офисе
ESL QL7 15W 6400K E14 |  |  | Например в светильниках 4х18вт. Купить
ПОЛНАЯ СПИРАЛЬ d46X98 FOTON |  |  | люминесцентные лампы, в Екатеринбурге, по
ESL QL7 20W 4200K E14 |  |  | низким ценам, вы можете у нас.
ПОЛНАЯ СПИРАЛЬ d46X108 FOTON
ESL QL14 65W 6400K E27
ПОЛНАЯ СПИРАЛЬ d83X235 FOTON |  |  | КЛЛ-Компактно люминесцентные лампы имеют
ESL QL7 9W 6400K E27 |  |  | разную форму: трубчатые, спиралевидные, дуго-
ПОЛНАЯ СПИРАЛЬ d31X87 FOTON |  |  | образные.В сравнении с обычной лампой Ильича,
ESL QL7 11W 6400K E27 |  |  | эти лампы намного экономичнее, в плане потреб-
ПОЛНАЯ СПИРАЛЬ d32X97 FOTON |  |  | ления электроэнергии. Разнообразие цоколя
ESL QL7 13W 6400K E27 |  |  | позволяет использовать их как дома, так и в офисе
ПОЛНАЯ СПИРАЛЬ d40X89 FOTON |  |  | Например в светильниках 4х18вт. Купить
ESL QL7 15W 2700K E27 |  |  | люминесцентные лампы, в Екатеринбурге, по
ПОЛНАЯ СПИРАЛЬ d46X98 FOTON |  |  | низким ценам, вы можете у нас.
ESL QL7 20W 4200K E27
ПОЛНАЯ СПИРАЛЬ d45X103 FOTON
ESL QL7 25W 4200K E27
ПОЛНАЯ СПИРАЛЬ d46X110 FOTON
ESL QL7 30W 6400K E27
ПОЛНАЯ СПИРАЛЬ d60X110 FOTON
ESL QL14 45W 2700K E27
ПОЛНАЯ СПИРАЛЬ d83X195 FOTON
ESL QL14 65W 6400K E40
ПОЛНАЯ СПИРАЛЬ d83X255 FOTON
ESL QL17 85W 6400K E27
ПОЛНАЯ СПИРАЛЬ d105X270 FOTON
ESL GL100 QL10 25W 4200K E27
GLOBE d100Х145 FOTON
SOFTONE GLOBE 120 20W/827 E27
230-240V 6000h d 121 x 182 PHILIPS
SOFTONE Globe 120 23W 827 E27
230-240V 6000h d 121 x 182 PHILIPS
DULUX PRO GLOB 17W/825 E27 220-240V
1060lm 15000h d120x170 Германия
Линейная люминесцентная лампа
OSRAM-СМ L18/765 G13 d26x590 |  |  | КЛЛ-Компактно люминесцентные лампы имеют
1050lm 6500K |  |  | разную форму: трубчатые, спиралевидные, дуго-
OSRAM-СМ L18/640 G13 d26x590 |  |  | образные.В сравнении с обычной лампой Ильича,
1200lm 4000K |  |  | эти лампы намного экономичнее, в плане потреб-
OSRAM-СМ L18/765 G13 d26x590 |  |  | ления электроэнергии. Разнообразие цоколя
1050lm 6500K |  |  | позволяет использовать их как дома, так и в офисе
OSRAM-СМ L36/640 G13 d26x1200 |  |  | Например в светильниках 4х18вт. Купить
2850lm 4000K |  |  | люминесцентные лампы, в Екатеринбурге, по
OSRAM-СМ L36/765 G13 d26x1200 |  |  | низким ценам, вы можете у нас.
2500lm 6500K
OSRAM-СМ L58/640 G13 d26x1500
4600lm 4000K
OSRAM-СМ L58/765 G13 d26x1500
4000lm 6500K
Кольцевые люминесцентные лампы
Лампа FC 22/ 830 2GX13 225mm 3000K
Лампа FC 40/ 830 2GX13 300mm 3000K |  |  | КЛЛ-Компактно люминесцентные лампы имеют
Лампа FC 55/ 830 2GX13 300mm 3000K |  |  | разную форму: трубчатые, спиралевидные, дуго-
Лампа SYLVANIA FC 22/54-765 C G10q |  |  | образные.В сравнении с обычной лампой Ильича,
216mm 6500K |  |  | эти лампы намного экономичнее, в плане потреб-
Лампа L 22/ 840 C G10q 216mm 4000K |  |  | ления электроэнергии. Разнообразие цоколя
OSRAM |  |  | позволяет использовать их как дома, так и в офисе
Лампа L 32/ 840 C G10q 307mm 4000K |  |  | Например в светильниках 4х18вт. Купить
OSRAM |  |  | люминесцентные лампы, в Екатеринбурге, по
Лампа L 40/ 840 C G10q 409mm 4000K |  |  | низким ценам, вы можете у нас.
OSRAM
Лампа SYLVANIA FC 22/ 840 C G10q
216mm 4000K
Лампа SYLVANIA FC 32/ 840 C G10q
307mm 4000K
Лампа SYLVANIA FC 40/ 830 C G10q
409mm 3000K
Светодиодные лампы
Лампа FL-LED G95 15W E27 2700К 1350Лм |  |  | Светодиодные лампы используются очень широ-
220В-240В 95*134мм FOTON_LIGHTING |  |  | ко, например в жилых помещениях , в помещени-
Лампа FL-LED G95 15W E27 4200К 1350Лм |  |  | ях подвального типа, в гаражах, офисах. Из-за
220В-240В 95*134мм FOTON_LIGHTING |  |  | быстрого роста технологий и конкуренции цен-
Лампа FL-LED G120 20W E27 2700К 1800Лм |  |  | ник на такой вид ламп значительно уменьшился.
220В-240В 120*156мм FOTON_LIGHTING |  |  | Приобретение светодиодных ламп - это хороший
Лампа FL-LED G120 20W E27 4200К 1800Лм |  |  | способ экономии на счетах за электроэнергию,
220В-240В 120*156мм FOTON_LIGHTING |  |  | а также эти лампы могут работать при перепадах
Лампа шарик FL-LED GL45 5.5W E14 6400К |  |  | электроэнергии, температуры, при частом
220V 510Лм 45*80мм FOTON_LIGHTING |  |  | включении - выключении.
Лампа шарик FL-LED GL45 5.5W E27 6400К
220V 510Лм 45*80мм FOTON_LIGHTING
Лампа шарик FL-LED GL45 7.5W E14 6400К
220V 700 lm d45x80 FOTON_LIGHTING
Лампа шарик FL-LED GL45 7.5W E27 4200К
220V 700Лм 45*80мм FOTON_LIGHTING
Лампы светодиодные A60 Е27
Лампа FL-LED A60 7W E27 4200К 220В |  |  | Светодиодные лампы используются очень широ-
670Лм 60*109мм FOTON LIGHTING |  |  | ко, например в жилых помещениях , в помещени-
Лампа FL-LED A60 7W E27 6400К 220В |  |  | ях подвального типа, в гаражах, офисах. Из-за
670Лм 60*109мм FOTON LIGHTING |  |  | быстрого роста технологий и конкуренции цен-
Лампа FL-LED A60 11W E27 4200К 220В |  |  | ник на такой вид ламп значительно уменьшился.
1060Лм 60*109мм FOTON LIGHTING |  |  | Приобретение светодиодных ламп - это хороший
Лампа FL-LED A60 11W E27 6400К 220В |  |  | способ экономии на счетах за электроэнергию,
1060Лм 60*109мм FOTON LIGHTING |  |  | а также эти лампы могут работать при перепадах
Лампа FL-LED A60 14W E27 2700К 220В |  |  | электроэнергии, температуры, при частом
1360Лм d60x118 FOTON LIGHTING |  |  | включении - выключении.
Лампа FL-LED A60 14W E27 4200К 220В
1360Лм 60x118мм FOTON LIGHTING
СВЕЧИ/СВЕЧА НА ВЕТРУ (Е14 Е27)
Лампа FL-LED C37 5.5W E14 4200К 220V |  |  | Светодиодные лампы используются очень широ-
510Лм 37*108мм FOTON_LIGHTING свеча |  |  | ко, например в жилых помещениях , в помещени-
Лампа FL-LED C37 5.5W E27 4200К 220V |  |  | ях подвального типа, в гаражах, офисах. Из-за
510Лм 37*108мм FOTON_LIGHTING свеча |  |  | быстрого роста технологий и конкуренции цен-
Лампа FL-LED C37 7.5W E14 4200К 220V |  |  | ник на такой вид ламп значительно уменьшился.
700Лм 37*108мм FOTON_LIGHTING свеча |  |  | Приобретение светодиодных ламп - это хороший
Лампа FL-LED C37 7.5W E27 4200К 220V |  |  | способ экономии на счетах за электроэнергию,
700Лм 37*108мм FOTON_LIGHTING свеча |  |  | а также эти лампы могут работать при перепадах
Лампа FL-LED CA37 5.5W E14 4200К 220V |  |  | электроэнергии, температуры, при частом
510Лм 37*108мм FOTON_LIGHTING |  |  | включении - выключении.
свеча на ветру
Лампа FL-LED CA37 7.5W E14 4200К 220V
700Лм 37*108мм FOTON_LIGHTING
свеча на ветру
DECOR P40/GL45 (Декоративные шарики Е27)
DECOR GL45 LED 0.6W BLUE 230V
E27 синий (LED шарик) FOTON
DECOR GL45 LED 0.6W RED 230V E27
красный (LED шарик) FOTON
DECOR GL45 LED 0.6W GREEN 230V
E27 зеленый (LED шарик) FOTON
DECOR P40 LED12 230V E27 GREEN 0,6W
60lm (LED шарик) FOTON
Светодиодные лампы - GU10, GU5.3, R7s (12/220V)
Лампа FL-LED MR16 7.5W 12V GU5.3 6400K
56xd50 700Лм FOTON LIGHTING
Лампа FL-LED MR16 5.5W 220V GU5.3 2700K |  |  | Светодиодные лампы используются очень широ-
56xd50 510Лм FOTON LIGHTING |  |  | ко, например в жилых помещениях , в помещени-
Лампа FL-LED MR16 7.5W 220V GU5.3 2700K |  |  | ях подвального типа, в гаражах, офисах. Из-за
56xd50 700Лм FOTON LIGHTING |  |  | быстрого роста технологий и конкуренции цен-
Лампа FL-LED MR16 7.5W 220V GU5.3 4200K |  |  | ник на такой вид ламп значительно уменьшился.
56xd50 700Лм FOTON LIGHTING |  |  | Приобретение светодиодных ламп - это хороший
Лампа FL-LED MR16 ECO 9W 220V GU5.3 |  |  | способ экономии на счетах за электроэнергию,
2700K 53xd50 640lm |  |  | а также эти лампы могут работать при перепадах
Лампа FL-LED PAR16 5.5W 220V GU10 2700K |  |  | электроэнергии, температуры, при частом
56xd50 510Лм FOTON LIGHTING |  |  | включении - выключении.
Лампа FL-LED PAR16 5.5W 220V GU10 6400K
56xd50 510Лм FOTON LIGHTING
Лампа FL-LED PAR16 7.5W 220V GU10 4200K
56xd50 700Лм FOTON LIGHTING
Лампа HP51 1W LED21 GU10 COOL WHITE
(230V - 240V, 90lm)
Лампа HP51 1W LED21 GU10 RGB
(230V - 240V, 80lm)
Лампа HRS51 2W LED21 GU5.3 COOL WHITE
(230V - 240V, 90lm)
Лампа HRS51 2W LED21 GU5.3 WARM
WHITE (230V - 240V, 90lm)
Светодиодные лампы - R39, R50, R63, R80
Лампа FL-LED R39 5W E14 4200К 450Лм |  |  | Светодиодные лампы используются очень широ-
39*68мм 220В - 240В FOTON_LIGHTING |  |  | ко, например в жилых помещениях , в помещени-
Лампа FL-LED R39 5W E14 6400К 450Лм |  |  | ях подвального типа, в гаражах, офисах. Из-за
39*68мм 220В - 240В FOTON_LIGHTING |  |  | быстрого роста технологий и конкуренции цен-
Лампа FL-LED R50 8W E14 4200К 720Лм |  |  | ник на такой вид ламп значительно уменьшился.
50*88мм 220В - 240В FOTON_LIGHTING |  |  | Приобретение светодиодных ламп - это хороший
Лампа FL-LED R63 11W E27 4200К 1000Лм |  |  | способ экономии на счетах за электроэнергию,
63*104мм 220В - 240В FOTON_LIGHTING |  |  | а также эти лампы могут работать при перепадах
Лампа FL-LED R63 11W E27 6400К 1000Лм |  |  | электроэнергии, температуры, при частом
63*104мм 220В - 240В FOTON_LIGHTING |  |  | включении - выключении.
Лампа FL-LED R80 16W E27 2700К 1450Лм
80*121мм 220В - 240В FOTON_LIGHTING
Светодиодные лампы линейные - T8
Лампа FL-LED T8- 600 10W 3000K G13
(220V - 240V, 10W, 1000lm, 600mm) трубка |  |  | Светодиодные лампы используются очень широ-
Лампа FL-LED T8- 600 10W 4000K G13 |  |  | ко, например в жилых помещениях , в помещени-
(220V - 240V, 10W, 1000lm, 600mm) трубка |  |  | ях подвального типа, в гаражах, офисах. Из-за
Лампа FL-LED T8- 600 10W 6400K G13 |  |  | быстрого роста технологий и конкуренции цен-
(220V - 240V, 10W, 1000lm, 600mm) трубка |  |  | ник на такой вид ламп значительно уменьшился.
Лампа FL-LED T8- 1200 20W 3000K G13 |  |  | Приобретение светодиодных ламп - это хороший
(220V - 240V, 20W, 2000lm, 1200mm) трубка |  |  | способ экономии на счетах за электроэнергию,
Лампа FL-LED T8- 1200 20W 4000K G13 |  |  | а также эти лампы могут работать при перепадах
(220V - 240V, 20W, 2000lm, 1200mm) трубка |  |  | электроэнергии, температуры, при частом
Лампа FL-LED T8- 1200 20W 6400K G13 |  |  | включении - выключении.
(220V - 240V, 20W, 2000lm, 1200mm) трубка
Лампа FL-LED T8- 1500 26W 4000K G13
(220V - 240V, 26W, 2600lm, 1500mm) трубка
Лампа FL-LED T8- 1500 26W 6400K G13
(220V - 240V, 26W, 2600lm, 1500mm) трубка
Светодиодные лампы - G4, G9
Лампа FL-LED-G4 5W 220V 2700К G4 300lm |  |  | Светодиодные лампы используются очень широ-
15*43mm (S403) FOTON_LIGHTING |  |  | ко, например в жилых помещениях , в помещени-
Лампа FL-LED-G4 5W 220V 4200К G4 300lm |  |  | ях подвального типа, в гаражах, офисах. Из-за
15*43mm (S404) FOTON_LIGHTING |  |  | быстрого роста технологий и конкуренции цен-
Лампа FL-LED-G4 5W 220V 6400К G4 300lm |  |  | ник на такой вид ламп значительно уменьшился.
15*43mm (S405) FOTON_LIGHTING |  |  | Приобретение светодиодных ламп - это хороший
Лампа FL-LED-G9 3W 220V 4200К CR G9 |  |  | способ экономии на счетах за электроэнергию,
200lm 14x48mm (S287) FOTON_LIGHTING |  |  | а также эти лампы могут работать при перепадах
Лампа FL-LED-G9 5W 220V 2700К G9 300lm |  |  | электроэнергии, температуры, при частом
15*50mm (S406) FOTON_LIGHTING |  |  | включении - выключении.
Лампа FL-LED-G9 5W 220V 4200К G9 300lm
15*50mm (S407) FOTON_LIGHTING
Светодиодные лампы - AR111 PAR111 12в/220в
Лампа FL-LED AR111 16W 30° 2700K 220V
GU10 111x80мм, 1250lm |  |  | Светодиодные лампы используются очень широ-
Лампа FL-LED AR111 16W 30° 6400K 220V |  |  | ко, например в жилых помещениях , в помещени-
GU10 111x80мм, 1250lm |  |  | ях подвального типа, в гаражах, офисах. Из-за
Лампа FL-LED AR111 16W 30° 2700K |  |  | быстрого роста технологий и конкуренции цен-
12VAC/DC G53 d111x69 1250lm |  |  | ник на такой вид ламп значительно уменьшился.
Лампа FL-LED AR111 16W 30° 4200K |  |  | Приобретение светодиодных ламп - это хороший
12VAC/DC G53 111x69мм, 1250lm |  |  | способ экономии на счетах за электроэнергию,
Лампа FL-LED AR111 16W 30° 6400K |  |  | а также эти лампы могут работать при перепадах
12VAC/DC G53 111x69мм, 1250lm |  |  | электроэнергии, температуры, при частом
Лампа PAR111 5024 7,2W/830 12V 24° |  |  | включении - выключении.
G53 550lm OSRAM - LED
Лампа PAR111 5040 7,2W/830 12V 40°
G53 550lm OSRAM - LED
Лампа PAR111 7524 10,5W/830 12V 24°
G53 800lm LED OSRAM
Лампа PAR111 7540 10,5W/830 12V 40°
G53 800lm OSRAM LED OSRAM
Светодиодные лампы - GX53 / GX70 (таблетка)
Лампа FL-LED GX70 ECO 20W 2700K
42x111мм (220V - 240V, 1340lm)
Лампа FL-LED GX53 ECO 10W 2700K
25x75мм (220V - 240V, 750lm)

## Электротовары Кабель Розетки
ООО «Светосервис»
г.Екатеринбург, пр.Космонавтов 17ж
тел. 8(343) 328-61-35, 8(922)188-61-35
E-mail: svetoservisekb@mail.ru
светосервис-екб.рф
Наименование товара | Изображение товара |  | Описание товара | Цена
Кабель ВВГ 2-х жильный
Кабель силовой ВВГ-П нг(А) 2х1.5
Кабель силовой ВВГ-Пнг (А)-LS 2х1.5 (пониженной
Кабель силовой ВВГ-Пнг (А)-LS 2х1.5 |  |  | горючести с низким дымо-газовыделением )
Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 2х1.5-1 (пониженной
Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 2х1.5-1 |  |  | горючести с низким дымо-газовыделением огнестой-
кий)
Кабель силовой ВВГ-Пнг (А) 2х2.5 |  |  | Кабель силовой ВВГ-Пнг (А) 2х2.5 Материал
изоляции:ПВХ пластикат пониженной горючести
Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-0,66 |  |  | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-0,66 ПВХ пониженной
горючести с низким дымо-газовыделением
Кабель ВВГнг(А) - FRLS 2х2.5ок (N) - 0.66 |  |  | Кабель ВВГнг(А) - FRLS 2х2.5ок (N) - 0.66 однопрово-
лочный ПВХ пониженной горючести с низким дымо-
газовыделением огнестойкий
Кабель ВВГ 3-х жильный
Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTX 3х1.5 |  |  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTX 3х1.5 Материал изоля-
ции:ПВХ пластикат пониженной горючести малодым.
Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3х1.5 (N,PE) |  |  | Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3х2.5 (N, PE) плоский
плоский однопроволочный -0.660 |  |  | 1 проволочный -0.660 Материал оболочки: ПВХ пони
женной горючести с низким дымо-газовыделением
Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5 (N. |  |  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5 (N. PE)-0.660
PE)-0.660 |  |  | Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести
с низким дымо-газовыделением огнестойкий
Кабель силовой ВВГ-П нг(А) 3х2.5 |  |  | Кабель силовой ВВГ-П нг(А) 3х2.5 Материал изоля-
ции: ПВХ пластикат пониженной горючести
Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3х2.5 (N, PE) плоский
Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3х2.5 (N, PE) |  |  | 1проволочный -0.660 Материал оболочки: ПВХ пони-
женной горючести с низким дымо-газовыделением
Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLSLTX 3х2.5 |  |  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLSLTX 3х2.5 ок (А)-1
ок (А)-1 |  |  | Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести не
токсичный огнестойкий

## Мед.лампы ультрафиолет,бактериц
ООО «Светосервис»
г.Екатеринбург, пр.Космонавтов 17ж
тел. 8(343) 328-61-35, 8(922)188-61-35
E-mail: svetoservisekb@mail.ru
светосервис-екб.рф
Наименование товара |  | Изображение товара |  | Описание товара | Цена
Мед. лампы ультрафиолет HNS / TUV / GERMICID (G5,G23,2G7,G13,E27) бактерицидные OSRAM
Лампа HNS 4W G5 d16x136 UVC |  |  |  |  | цена по
253,7nm бактерицид без озона |  |  |  | Источник природного ультрафиолета электромагнит - | запросу
Лампа HNS 6W G5 d16x212 UVC |  |  |  | ного излучения - это солнечный свет. Мощность | цена по
253,7nm бактерицид без озона |  |  |  | солнечных лучей велика, но большая часть из | запросу
Лампа HNS 8W G5 d16x288 |  |  |  | них поглощается земной атмосферой.Поверх- | цена по
UVC 253,7nm бактерицид без озона |  |  |  | ности земли достигает лишь длинноволновые | запросу
Лампа HNS 15W G13 d26x438 UVC |  |  |  | солнечные лучи и менее 10% лучей среднего раз- | цена по
253,7nm без озона |  |  |  | мера.Ультрафиолетовое излучение уничтожает | запросу
многие микроорганизмы. Учёные сделали множество
Лампа HNS 30W G13 d26x895 UVC |  |  |  | открытий, с помощью которых ультрафиолет во- | цена по
253,7nm без озона |  |  |  | шел в разные сферы жизнедеятельности человека. | запросу
Лампа HNS L 18W 2G11 d40х214 |  |  |  | Приобрести УФ лампу Вы можете в Компании | цена по
(бактерицидная) |  |  |  | СветоСервис так это также легко, как и | запросу
Лампа HNS L 36W 2G11 d40х408 |  |  |  | приобрести любой другой осветительный прибор. | цена по
(бактерицидная) |  |  |  |  | запросу
Лампа HNS S/E 9W 2G7 d28х142 |  |  |  |  | цена по
(бактерицидная) |  |  |  |  | запросу
Лампа HNS S/E 11W 2G7 d28х212 |  |  |  |  | цена по
(бактерицидная) |  |  |  |  | запросу
Лампа HNS S 5W G23 d28х108 |  |  |  |  | цена по
(бактерицидная) |  |  |  |  | запросу
Лампа HNS S 7W G23 d28х136 |  |  |  |  | цена по
(бактерицидная) |  |  |  |  | запросу
Лампа HNS S 9W G23 d28х166 |  |  |  |  | цена по
(бактерицидная) |  |  |  |  | запросу
Лампа HNS S 11W G23 d28х236 |  |  |  |  | цена по
(бактерицидная) |  |  |  |  | запросу
Лампа ультрафиолет TUV (G5,G23,2G7,G13,E27) бактерицидные PHILIPS
Лампа TUV 4W T5 G5 d16 x 150,1 |  |  |  |  | цена по
(бактерицидная) |  |  |  | Бактерицидная лампа- по одному своему названию | запросу
Лампа TUV 6W T5 G5 d16 x 226,3 |  |  |  | понятно, что эта лампа участвует в процессе | цена по
(бактерицидная) |  |  |  | борьбы с бактериями. По внешнему виду она | запросу
Лампа TUV 16W T5 G5 d16 x 302,5 |  |  |  | похожа на обычную лампу, только светит не | цена по
(бактерицидная) |  |  |  | обычным светом, а дает ультрафиолетовое | запросу
Лампа TUV 15W T8 G13 d26 x 451,6 |  |  |  | излучение. Это ртутная лампа с ультрафиолето- | цена по
(бактерицидная) - PHILIPS |  |  |  | вым излучением короткого спектра действия. | запросу
Лампа TUV 25W T8 G13 d28 x 451,6 |  |  |  | При нормальной работе бактерицидная лампа, | цена по
(бактерицидная) |  |  |  | не вредна, но все же не стоит присутствовать, | запросу
Лампа TUV 30W T8 G13 d26 x 895 |  |  |  | когда она работает.По виду бактерицидные лампы | цена по
(бактерицидная) |  |  |  | бывают : Озоновые и Безозоновые. | запросу
Лампа TUV 36W T8 G13 d28 x 1213,6 |  |  |  |  | цена по
бактерицидная PHILIPS |  |  |  |  | запросу
Лампа TUV 55W Т8 G13 d26 x 908,8 |  |  |  |  | цена по
(бактерицидная) |  |  |  |  | запросу
Лампа TUV 75W T8 G13 d28 x 1213,6 |  |  |  |  | цена по
(бактерицидная) |  |  |  |  | запросу
Светильники медицинские
|  |  |  | Облучатель бактерицидный настенный- | цена по
Светильник ОБН-01-30-002 IP20 |  |  |  | Эффективный светильник для обеззараживания | запросу
воздуха, в мед учреждениях. В местах большого
скопления людей, на производстве пищевых
продуктов, общепит. Используется в комплекте
|  |  |  | с лампами tuv, hns . Светильники рассчитаны | цена по
Светильник ОБН-01-2х30-003 IP20 |  |  |  | на одну-две лампы, разной мощности. | запросу
(Лампы отдельно)
цена по
Облучатель ОБН-01-150-001 2х30Вт IP20 |  |  |  |  | запросу
цена по
Облучатель ОБН-01-75-001 30Вт IP20 |  |  |  |  | запрсу

## Компл. для сборки Led светильн.
ООО «Светосервис»
г.Екатеринбург, пр.Космонавтов 17ж
тел. 8(343) 328-61-35, 8(922)188-61-35
E-mail: svetoservisekb@mail.ru
светосервис-екб.рф
Наименование товара | Изображение товара |  | Описание товара | Цена
Корпуса светильников 4х18, 2х36, 2х18
Корпус для светодиодного светильни- |  |  |  | цена
ка Армстронг 4х18 |  |  |  | по запросу
Корпус для светодиодного светильни- |  |  |  | цена
ка 2х36 |  |  |  | по запросу
Светодиодные линейки и блоки питания.
Блок питания 50-700 |  |  |  | цена
по запросу
Комплект светодиодных линеек с
блоком питания 50 (3 режима) |  |  |  | 760 р/шт
Светодиодные модули
Светодиодный модуль 10 вт
Светодиодный модуль 30 вт